Amusing – Automatic MUSeum monitorING

Základní údaje

https://amusing.nm.cz	- Adresa systému přístupná z vnitřní sítě i vzdáleně.
	- Veškerá přenášená komunikace je kompletně zabezpečena.

Přihlášení a odhlášení

- Přihlášení vyžaduje stejné údaje, jako přihlašování do sítě / Národního muzea.
- Odkaz pro změnu uživatelských údajů a odhlášení se nachází / v pravém horním rohu.

Nastavení profilu

Vytvořením nového pojmenovaného profilu a jeho uložením se zachová zvolený

seznam měřicích bodů. Seznam uložených profilů se zobrazuje v rozbalitelné liště vlevo.

Každý uložený profil je možné smazat .

Nastavení výběru

Pomocná tlačítka pro strom měřicích bodů rozbalí , nebo zabalí celý seznam.

Poslední tlačítko kompletně zruší celý aktuální výběr.

Strom měřicích bodů

Všechny měřicí body jsou uspořádané do hierarchické struktury podle lokality, města, budovy
a místnosti.

- Kliknutím na jednotlivé názvy se rozbalí příslušná větev stromu.
- Označením zaškrtávacího políčka u názvu dojde k výběru měřicího / bodu, nebo k hromadnému výběru celé větve.

Nastavení časové osy

Ve výchozím nastavení se veškeré hodnoty zobrazují k časovému údaji posledního získaného
datového vzorku.

K dispozici je výběr přednastavených intervalů
v rozmezí tří let, roku, šesti měsíců, měsíce, sedmi dnů a dne a všechny dostupné údaje
od počátku. Tento výběr se promítne automaticky.

Pro zadaní specifického rozsahu slouží volba a vstupní pole:

Zaškrtnutím „čas relativně od posledního data“ se resetují vstupní pole na výchozí hodnotu.

Manuální zadání je nutné potvrdit stisknutím tlačítka použít .

Nastavení zobrazovaných veličin

abs. vlhkost %	- Hodnota přepočtené absolutní vlhkosti.
baterie V	- Stav baterie.
fotopast -	- Fotografie z foto-pasti.
fotopast hodnota %	- Rozdíl odstínu šedé fotografií z foto-pasti.
osvětlení lux	- Hodnota osvětlení.
RH %	- Relativní vlhkost.
T °C	- Aktuální teplota.
VOC (MiniRAE3000) ppm	- Koncentrace organizmů v ovzduší.

Každou změnu je potřeba potvrdit tlačítkem . Některé veličiny jsou dostupné
pouze pro vybrané měřicí body.

Nastavení grafu

Použít zadané rozsahy	- Nastavení optimální osy Y podle definice veličin.
Zobrazit hranice alarmu	- Zobrazení barevné výplně při přesáhnutí kritických hodnot.
Zobrazit alarmy	- Vyznačení hlášených alarmujících situací.
Aplikovat barvy	- Sjednocení barvy podle veličiny.
Derivovat	- Zobrazení grafu derivace hodnot.
Slučovat veličiny	- Slučování veličin do jediného grafu.
Slučovat měřící body	- Slučování měřicích bodů do jediného grafu.
Spojovat body	- Spojování bodů při nízké hustotě pořizovaných dat.
Zobrazit komentáře	- Zobrazování komentářů.

Každou změnu je potřeba potvrdit tlačítkem .

Nastavení tabulek

Kliknutím na název sloupce dojde k seřazení tabulky podle typu hodnot. Směr řazení indikuje symbol šipky:

Počet položek výstupu je možné omezit nastavením filtru:

tlačítko umístěné v posledním sloupci nahoře.